CardaTec® D4nova

Komplettsystem für Schiebetüren mit vier Dichtungen

04.0044

CardaTec® D4nova Komplettsystem für schallhemmende ein- und zweiflüglige, raumhohe Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 150 kg. Länge __________ mm.